公共危險物品危害辨識卡範例一

| 最後更新日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廠區平面圖(員工100名) 1樓樓地板面積：20000平方公尺 可燃性材料：無 化學危害性:可燃性、氧化性、爆炸性、高壓氣體、腐蝕性、急毒性、可燃性液體管線、高溫管線 安全梯 危 危 危 緊急出口 危害風險標示板(廠區) 危 發電機 光電設備 危害風險標示板(建築物) 危 危 危害風險標示板(場所) 高壓電 高溫管線 危 危 危 危 危 危 危 危 可燃性液體管線 連結送水管送水口 室外消防栓 圖例 A棟 北 B棟 5 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | ○○化學工廠 |  |  |  |  | 工廠用途 |  |  |  |  | 製造及處理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物名稱結構 |  | ○○大樓 /RC |  |  |  |  | 運作時間 |  |  |  |  | 24小時 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救災專人姓名及聯絡方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共危險物品內容標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物質名稱 | 場所名稱 |  | 製造/處理/儲存量 | 樣態 | 搶救方法 |  |  | 危害特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可燃性 | 氧化性 | 爆炸性 | 加壓氣體 |  | 腐蝕性 | 急毒性 | 健康危害 | 禁水性 | 放射性 | 其他 |  |
| ○○ | 製造場所 |  | 800L | 液 | 乾粉 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| ○○ | 一般處理場所 |  | 600L | 液 | 灑水 |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○ | 室內儲槽場所 |  | 1000L | 液 | 灑水 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| ○○ | 室外儲存場所 |  | 4000L | 液 | 灑水 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| ○○ | 室內儲存場所 |  | 2000L | 液 | 灑水 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○ | 室外儲槽場所 |  | 6000L | 液 | 灑水 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| ○○ | 地下儲槽場所 |  | 9000L | 液 | 灑水 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性化學品內容標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物質名稱 | 場所名稱 |  | 製造/處理/儲存量 | 樣態 | 搶救方法 |  |  | 危害特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可燃性 | 氧化性 | 爆炸性 | 加壓氣體 |  | 腐蝕性 | 急毒性 | 健康危害 | 禁水性 | 放射性 | 其他 |  |
| ○○ | 合成廠房 |  | 500L | 液 | 灑水 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| ○○ | 研發區 |  | 2000L | 液 | 灑水 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 其他化學品內容標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物質名稱 | 場所名稱 |  | 製造/處理/儲存量 | 樣態 | 搶救方法 |  |  | 危害特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可 燃 性 | 氧化性 | 爆炸性 | 加壓氣體 |  | 腐蝕性 | 急毒性 | 健康危害 | 禁水性 | 放射性 | 其他 |  |
| ○○ | 倉庫 |  | 500L | 液 | 灑水 |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |

| A棟2樓平面圖(員工30名) 2樓樓地板面積：900平方公尺 可燃性材料：無 化學危害性：腐蝕性、急毒性、健康危害 緊急出口 安全梯 2樓專人姓名：○○○聯絡電話： 3樓專人姓名：○○○聯絡電話： 北 | B棟3樓平面圖(員工30名) 3樓樓地板面積：900平方公尺可燃性材料：作業廠房(隔音泡綿) 化學危害性：可燃性、禁水性 緊急出口 電梯 倉庫 危害風險標示板(場所) 危 危 危 北 安全梯 34 3樓專人姓名：○○○聯絡電話： |
| --- | --- |

公共危險物品危害辨識卡範例二

| 最後更新日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 | ○○化學工廠(請填寫全銜) |  |  |
| 工廠用途 | 製造及處理 | 運作時間 | 24小時 |
| 建築物名稱結構 |  | ○○大樓 /RC |  |
| 救災專人姓名及聯絡方式(建議填寫兩位以上) |  |  |  |
| 姓名 | 職稱 | 電話(請填寫行動電話) |  |
| ○○○ | ○○○ | 09******** |  |
| ○○○ | ○○○ | 09******** |  |
| ○○○ | ○○○ | 09******** |  |
| ○○○ | ○○○ | 09******** |  |
| ○○○ | ○○○ | 09******** |  |
| ○○○ | ○○○ | 09******** |  |

一、基本資料

二、化學品內容標示

| 公共危險物品內容標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物質名稱 | 場所名稱 | 製造/處理/儲存量 |  | 樣態 |  | 搶救方法 |  | 危害特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可燃性 | 氧化性 | 爆炸性 | 加壓氣體 | 腐蝕性 | 急毒性 | 健康危害 | 禁水性 | 放射性 | 其他 |
| ○○ | 製造場所 | 800L |  | 液 |  | 乾粉 |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| ○○ | 一般處理場所 | 600L |  | 液 |  | 灑水 |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○ | 室內儲槽場所 | 1000L |  | 液 |  | 灑水 |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| ○○ | 室外儲存場所 | 4000L |  | 液 |  | 灑水 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| ○○ | 室內儲存場所 | 2000L |  | 液 |  | 灑水 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○ | 室外儲槽場所 | 6000L |  | 液 |  | 灑水 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| ○○ | 地下儲槽場所 | 9000L |  | 液 |  | 灑水 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性化學品內容標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物質名稱 | 場所名稱 | 儲存量 | 樣態 |  | 搶救方法 |  | 危害特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可燃性 |  | 氧化性 | 爆炸性 | 加壓氣體 | 腐蝕性 | 急毒性 | 健康危害 | 禁水性 | 放射性 | 其他 |
| ○○ | 合成廠房 | 500L | 液 |  | 灑水 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| ○○ | 研發區 | 2000L | 液 |  | 灑水 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| 其他化學品內容標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物質名稱 | 場所名稱 | 儲存量 | 樣態 |  | 搶救方法 |  | 危害特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可燃性 |  | 氧化性 | 爆炸性 | 加壓氣體 | 腐蝕性 | 急毒性 | 健康危害 | 禁水性 | 放射性 | 其他 |
| ○○ | 倉庫 | 500L | 液 |  | 灑水 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |

廠區平面圖(員工100名)  1樓樓地板面積：20000平方公尺   可燃性材料：無

化學危害性: 可燃性、氧化性、爆炸性、高壓氣體、腐蝕性、急毒性、可燃性液體管線、高溫管線

三、工廠公共危險物品危害辨識卡

B棟

危

北

64

危

危

危

危

危

危

危

危

A棟

危

危

5

可燃性液體管線

高溫管線

高壓電

連結送水管送水口

室外消防栓

安全梯

緊急出口

圖例

危害風險標示板(場所)

危

危害風險標示板(建築物)

危

危害風險標示板(廠區)

危

發電機

鍋爐設備

光電設備

| A棟2樓平面圖(員工30名) 2樓樓地板面積：900平方公尺 可燃性材料：無 化學危害性：腐蝕性、急毒性、健康危害 緊急出口 安全梯 2樓專人姓名：○○○聯絡電話： 3樓專人姓名：○○○聯絡電話： 北 | B棟3樓平面圖(員工30名) 3樓樓地板面積：900平方公尺可燃性材料：作業廠房(隔音泡綿) 化學危害性：可燃性、禁水性 緊急出口 電梯 倉庫 危害風險標示板(場所) 危 危 危 北 安全梯 34 3樓專人姓名：○○○聯絡電話： |
| --- | --- |